Программа энергосбережения АО «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование мероприятия | Сведения о планируемом годовом изменении потребления (потерь) энергетических ресурсов и воды | | | | Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб. (в ценах 2023г.) |
| вид энергетического ресурса | планируемое годовое изменение потребления (потерь) энергетических ресурсов и воды | | |
| в натуральном выражении (энергетическом эквиваленте) | | в стоимостном выражении, тыс. руб. (в ценах 2023г.) |
| единица измерения | значение |
| 1 | Внедрение системы регулирования температуры воздуха подаваемого в шахту "Березовская" до нормируемой с использованием теплообменников | тепловая энергия | Гкал | 1280 | 5700 | 5700 |
| 2 | Установка теплообменников у потребителей исключающей разбор теплоносителя | тепловая энергия | Гкал | 380 | 180 | 180 |
| 3 | Внедрение частотного регулирования на сетевых насосах | электроэнергия | тыс. кВт•ч | 150 | 300 | 300 |